함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설과장)
(경유)
제 목	봉은배수지 항내 벽체 누수관련 긴급 하자보수 요청

1. 본부 배수과-4108호(2015.6.16.)와 관련입니다.

2. 2015.6.15.일부터 봉은배수지를 통수하여 운영하고 있으나, 배수지 항 벽체 누수로 인하여 정상적인 운영을 하지 못하고 있는 실정입니다.

3. 부시장님 지시사항에 따라 봉은배수지 통수 추진일정에 맞추어 급수지역 전체에 대한 대시민 홍보(지역신문, 지역방송, 강남구청, 메가샷 홍보 등)를 실시하여 급수지역 주민들이 봉은배수지 통수에 대한 기대가 상당히 높아 문의전화가 많습니다.

4. 하자 보수공사가 조속히 이루어져서 급수지역의 주민들에게 안정적인 급수가 될수 있도록 시공업체를 독려하여 6월 30일 이전에 하자보수가 완료될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	제영도		급수운영과장	06/19 최임봉
협조자
시행	급수운영과-11428	(		)	접수		(		)
우	135-270	서울 강남구 도곡동 459-4	/
전화	02-3146-4843	/전송	02-3146-4889	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	대시민공개