함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	광진구청장(건축과장)
(경유)
제목	급수협의 회신

1. 광진구청 건축과-17555(2015.06.17.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 *************** 건축허가 신청에 따른 급수협의 요청사항에 대하여 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가.협의지역

연번	위치	건축주	규모	용도	비고
1	********* **********)	***	지상6층 연면적 1,246.83㎡	도시형생활주택(20)

나. 협의내용

○ 상기 위치는 급수공급 가능한 지역이며,

○ 지상4층까지 순직결급수 가능하고,

○ 『급수협의 조건』 이행 조건으로 급수공사 승인가능 함.

붙임 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 직결급수 적용기준 가이드라인 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	남상욱		급수설비팀장	김태형		급수운영과장	06/19 최명익
협조자
시행	급수운영과-15358	(		)	접수		(		)
우	133-070	서울 성동구 고산자로10길 13 (행당동 142-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2761	/전송	3146-2789	/		/	부분공개(6)