출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	조영진	김대용	06/19 오기석

	명에 의하여 2015. 06. 19. 중랑구 및 동대문구에 출장하여 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 06. 19.
보 고 자 : 조 영 진

보       고       내       용

일    시

2015. 06. 19

건    명

출장결과보고서 (조영진)

내용

1, 송수관로 점검 : 누수 취약지역 (대형 송배수관)

구 분	구 경	순 찰 노 선	적출내용	조치내용
구의수계 뚝도수계	D=400- 1650	동부간선도로(18개소) 사가정길,동이로,동일로,겸재길,면목동길, 용마산길,답십리길	시설물 안전점검 이상없음	없음
강북수계	D=2400	북부간선도로 (9개소)	시설물 안전점검 이상없음	없음

2. 묵동 122-72 배관정비공사 현장확인

비  고

순찰코스 : A코스 - 고산자로-하정로-왕산로-안암로-제기로-회기로

-이문로-한천로-사가정길

B코스 - 사가정길-천호대로-장한로-동이로-동일로-봉화산길

-능산로-북부간선도로

C코스 - 사가정길-전농로-망우로-용마산길-면목동길-답십리길