출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	기전팀장	시설관리과장
	이지광	이상연	06/19 박길영

	명에 의하여 2015 년 06 월 19 일 관내 기전시설물 순찰점검 과 관련 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015 . 06 . 19 .
보 고 자 : 전기 6급 성명 : 이 지 광

보 고 내 용
일 시	2015년 06 월 19 일 (10:00 ~ 17:00)
건 명	출장결과보고서(이지광 2015.06.19)
내용	■ 출 장 지 ◇ 마포,서대문,은평 ■ 출장 목적 ◇ 증압장,가압장 및 배수지,유량계 기전설비 순찰점검. ■ 출장 결과 ○SPM-03외 2개소(SPM-12,SPM13) 본부 점검팀 점검대비 전기설비,환기휀 및 통신설비(PLC,모뎀) 배수펌프 동작상태 시건장치 이상유무 점검결과 이상없음. ○백련배수지 기전시설물 및 펌프실 모터펌프 운전상태 점검결과 양호. ○기자촌증압 전기설비 및 펌프실 인라인펌프 운전상태 점검결과 양호.
비 고