수질검사결과보고서

(송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	06/19 장성만

	명에 의하여 송파지역 가압장,배수지 및 관말수계지역 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2015. 6. 19.
보고자 화공7급 김 명 주 화공7급 홍 창 인 화공6급 이 우 재 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2015. 6. 19. (금)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정 보류	검사 불가
가압장.배수지	송파구 마천동 거마가압장 외3개소	4	4
무인배수지,관말수계	송파구 강동대로 아산병원 전화예약실 외1개소	2	2

■ 보고자 의견

○ 송파,강동지역 2/4분기 가압장,배수지 수질검사결과 기준에 적합하며.

○ 송파지역 금주 무인배수지 및 관말수계지역 수질검사 결과 기준에 적합하며 결과를 붙임 문서와 같이 보고합니다.

붙임  수질검사결과 1부.  끝.