출 장 결 과 보 고 서

결재	★현장민원과장	서부수도사업소장
	박길영	03/06 설동을

	명에 의하여 2014. 03, 06. 계량기 역설치현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 03. 06.
보 고 자 : 지방시설사무관 성명 : 박 길영

보       고       내       용

일    시

2014.03.06(목) 13:00 ~ 17:00

건    명

출장결과보고서

내용

■ 출 장 지 : 수도계량기 역설치 현장방문

■ 역설치 현황

연 번	위 치	수요가	구경	역설치 사유	설치자
1	성산동 450 성산아파트 32-711	오동규	15	동파계량기 교체시 유입방향 착오	공사 업체
2	신사동 27-38 1층 수지미용실	이길용	15	고장계량기 교체시 유입방향 착오	직원

■ 출장결과 및 조치

○ 요금과에서 역설치 관련하여 통보된 사항에 대하여 금일 중에 교체완료

○ 공사업체에서 잘못 설치한 것에 대하여는 위약금 부과하고, 직원에 대하여는

교육을 실시하여 재발하지 않토록 조치하였음.

비  고