	구로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(고척)

1. 관련문서

가. 2015. 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3항 ‘소방용수시설 및 비상소화장치의 관리’

나. 재난관리과-811(2015.2.04)호 『2015년 소방용수시설 운영 계획 알림』

다. 소방용수시설 고장발생 민원제기(2015.6.19.)

2. 우리119안전센터에서 관리 운영중인 소방용수시설중 아래와 같이 고장발생하였기에 보고합니다.

가. 대상 : 공설소화전 2007호(지상식)

나. 위치 : 고척로18길 59-20(구로구 개봉동 70-16)

다. 고장내용 : 지상식 소화전 몸통 파손(사용불가)

붙임  1. 현장확인서 1부.

2. 고장용수시설 고장발생 현황 1부.  끝.

	고척119안전센터장
담당자	최진수		진압1대장	김선모		119안전센터장	06/19 김진술
협조자
시행	고척119안전센터-2488	(		)	접수		(		)
우	152-830	서울 구로구 고척로195 고척2동 165-5	/
전화	02-2616-0119	/전송	02-2618-3104	/	weed2111@seoul.go.kr	/	대시민공개