소방활동 자료조사서

문서번호	신당119안전센터-2284

담당자	진압1대장	119안전센터장	결재
노철수	강창륜	06/19 정은창

1. 일반현황

대상명	동대입구역 (3호선)	위 치	중구 장충2가 189-2		전 화	02-6110-3321
관계인	역장	방 화 관리자	이성옥	상 주 인 원	5	수 용 인 원	2690
주용도		취 약 장 소
건 물 구 조	양식 철근조 슬라브지붕 0/-3층 동 건축면적 : 8,907㎡ 연 면 적 : 2,015㎡
특 이 사 항

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 연결살수 설비 - 송수구 위치, 사용가능 여부	- 연결송수관 설치됨
연소확대요인	○ 연소우려상황 - 인접건물과의 거리	- 특이사항없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 위험물,독극물,폭발물 등 유해물질 ○ 특수가연물질 및 기타 가연성물질	- 해당없음
화기취급상황	○ 화기취급, 장소, 용도	- 취급장소 없음

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○ 소방차량진입 및 현장부서 장애요인 ○ 특수차 활용여부	-화재시 연기로 인한 배연 및 인명대피 유도 우선되어야함
긴급 통행	○ 교통외 비상용 도로 ○ 빈공터 등	- 해당없음
피난명령 및 인명구조여건	○ 연소범위 및 예상 피난범위 ○ 인명구조 및 피난통로 상황	지하 교통시설로 불특정다수가 사용하므로 신속한 대피 필요함
비상용승강기 및 피난계획	○ 위치,대수,속도,승차인원 ○ 사용가능 여부	- 옥내계단 활용 신속한 인명구조
소화용수시설	○ 공설, 사설수리 - 위치,종류,관리상태 등	-인근에공설257호,456호,813호 사용 가능함
기타 조치사항	○ 기타 특이사항	-관계자에 소방시설 유지관리 철저 지도함.

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2015년 6월 18일

조사자 소속 : 계급 소방위   성 명  노 철 수 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2