	중랑소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	전통시장 소방안전지도 진압작전도 현행화 결과 보고

1. 현장대응단-3637(2015.06.08.)호「전통시장 소방안전지도 진압작전도 현행화 계획」과 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 현장대응단 관내 전통시장 소방안전지도 진압작전도 현행화결과를 보고합니다.

가. 대 상 : 전통시장 2개소(신아타운, 동성타워프라자)

나. 동원소방력 : 펌프차(21호) 및 승차대원

다. 정비내용

1) 전수조사를 통한 현장상황과 불일치하는 일반현황 등 현행화

- 경계, 시장점포 및 소방시설 현황, 도시가스 등 위험시설 현황등

2) 화재진압작전 계획의 실질적․효율적 설계 및 기록

- 출동대별 화재 진입동선, 소방용수시설 활용계획 등

3) 불일치하는 「소방활동정보카드」와 「진압작전도」의 내용일치

붙  임 : 전통시장 진압작전도(PPT) 2부(서울시 웹하드).  끝.

담당자	박진		진압1대장	조정락		지휘1팀장	이승오		현장대응단장	06/19 신종복
협조자
시행	현장대응단-3918	(		)	접수		(		)
우	131-872	서울특별시 중랑구 신내로 183 (신내동 644-2)	/
전화	02-3422-1196	/전송	02-3422-1195	/	sobang119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)