		용산소방서
수신자		내부결재
(경유)
제목	구급차량(6-2)내 영상처리장치(CCTV) 수리완료 보고

1. 관련근거

가.  이태원119안전센터-2812(2015.6.12.)호『구급차량(6-2)내 영상처리장치(CCTV)고장발생보고서』

나. 이태원안전센터-2916(2015.6.18.)호『구급차량(6-2)내 영상처리장치(CCTV)수리 계획(수정보고)』

2. 위와 관련, 이태원 119안전센터에서 관리 운용중인 구급차량(6-2)내 영상처리장치(CCTV)가 수리 완료되어 다음과 같이 보고합니다.

가. 건    명 : 구급차량(6-2)내 영상처리장치(CCTV)수리건

나. 수리일자 : 2015. 6. 18.(목)

다. 정비업체 : ㈜시스매니아(경기 화성시 우정읍 버들로 685-4)

☎ 031-494-3501

라. 정비내용 : 입력케이블 교체작업.영상신호 레벨값 조절 등

마. 수리금액 : 165,000(금십육만오천원)

사. 검 수 자 : 지방 소방위 정우성, 지방 소방교 김창범

붙임  : 차량 검수사진 4부.  끝.

★담당자	강희원		2팀장	오승기		센터장	06/19 김성국
협조자
시행	이태원119안전센터-2921	(		)	접수		(		)
우	140-858	서울 용산구 이태원1동 120~127 126-13	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-798-0119	/전송	02-798-0119	/		/	대시민공개