출 장 결 과 보 고 서

주무관		요금과장				결재
한정환		03/06 이광수
협 조

	명에 의하여 2014.3. 06일 노원구 공릉동 622번지 법무부 건물에 방문하여 수도계량기 관리상태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 03. 06(목) 10:00~15:00
보 고 자 : 행정6급 성명 : 한정환

보 고 내 용
일 시	2014. 03. 06(목). 10:00~15:00
건 명	출장결과보고
내용	□ 공릉동 622번지 법무부 건물 수도계량기 점검 ○ 구 경 : 50mm ○ 확인결과 : 수도계량기 동파 ○ 동파계량기 교체 – 설치기물번호 (d12-3330) ○ 설치지침 : 6 ○ 동파계량기 교체후 정상급수 확인
비 고