문서번호	시설관리과-12790
결재일자	2015.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
문병희		최양주	06/19 代최양주
협조
	주무관		박학중

2015년 강서,양천,구로구 일대 긴급누수복구공사

사급자재 공급원 승인 검토결과 보고

2015. 6

강서수도사업소

2015년 강서,양천,구로구 일대 긴급누수복구공사

사급자재 공급원 승인 검토결과 보고

우리사업소 연간단가 계약업체인 『2015년 강서,양천,구로구 일대 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)』에 사용할 사급자재 공급원 승인 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.

※ 관련근거 : 이준100-84(2015.06.17.)-사급자재 검토결과 실정보고

□ 공사 현황

가. 공 사 명 : 2015년 강서,양천,구로구 일대 긴급누수복구공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요 : 누수복구공사 1,200개소, 불용관및인입관정비 450개소

다. 계약기간 : 2015.06.01. ～ 2016.06.30.

라. 도 급 비 : 금2,468,469,100원

마. 도 급 자 : 라텍씨앤시(주), 대표 : 박기춘

□ 검토 내용

◯ 대 상 : 대형자재(80mm이상), 소형자재(50mm이하)

◯ 기 준

- 수도자재 및 제품기준에 적합여부

- K.S인증, K.C인증 및 품질인증 자재여부

◯ 결 과

- 2015년도 누수복구에 사용할 사급자재에 대한 실정보고(감리-이준엔지          니어링)검토결과 승인 요청한 상수도 자재가 수도용으로 사용 가능한 자          재로(수도법 제14조 및 시행령 24조 2항)인증받은 제품으로 사급자재            공급원으로 적합함

□ 조치 의견

◯ 상기 사급자재 공급원 승인요청에 대하여 내용을 검토한 바 적정하여 사급자재        공급원으로 승인코자 하며, 시공시 동일업체의 제품을 사용하여 상수도공사에 만          전을 기하도록 시공사(라텍씨엔씨) 및 감리(이준엔지니어링)에 통보코자 합니다.

따로붙임 : 1) 사급자재 공급원 승인요청서 1부.

2) 각 생산자 입증서류 1식(별도).  끝.