수질검사출장보고서(송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	03/06 장성만

	명에 의하여 송파지역 품질확인 및 관말수계 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 03. 06
보고자 : 지방화공운영주사보 성명 : 김 명 주 지방환경서기 성명 : 강 혜 성 지방공업주사 성명 : 이 우 재

강동수도사업소장    귀하

□ 수질검사(채수)일 : 2014.03.06.(목)

□ 수질검사 내용

검사구분	검사지점	검사대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
관말수계	강동대로 ##########외1개소	2	2				무인배수지포함

□ 보고자 의견

○ 송파지역 금주 관말수계지역 강동대로 ###########외 1개지점 수질검사

결과 기준에 적합함.

첨부 : 수질검사결과 1부.  끝