		강남수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(강남구 헌릉로571길 56-4, 세곡동 376-49, 소출수)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	029190133	고객접수번호	1002015070191
수용가명	*******	민원신청일	2015년 06월 22일
수용가주소	**********************************************************
신청인	***	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19880803	기물번호	R1300013994
현장방문일시	15시 00분	현장출동자	최창원외 1명
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	앵글밸브 개관 및 옥내밸브 조절 후 정상 출수

끝.

주무관							최창원				급수운영과장					06/22 최임봉
협조자
시행			급수운영과-11553										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		3146-4844							/전송								/	pinaction95@seoul.go.kr													/	부분공개(6)