함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	보광(배)가압장 정기검사 실시계획알림

1. 시설관리과-7267(2015.3.19.)호와 관련입니다.

2. 보광(배)가압장의 법정전기설비 정기검사를 아래와 같이 시행할 계획임을 알립니다.

가. 일    정 : 2015. 6. 29.(월) 22:30 ~ 6. 30.(화) 02:30

나. 대    상 : 보광(배)가압장(용산구 한남동 산10-212)

다. 진단방법 : 예비선로 점검후 주선로로 변경하여 계통별 진단

(선로변경시 단전•단수시간 5분 예상)

라. 검사기관 : 한국전기안전공사 서울지역본부 (☎ 02)710-8572)

마. 관련근거 : 전기사업법 제65조 및 동법 시행규칙 제32조

붙임 : 1. 정기검사 방침서 1부.

2. 정기검사 세부계획 1부.  끝.

	중부수도사업소장
수신자	서부수도사업소장(급수운영과장),서부수도사업소장(시설관리과장)
주무관	안상준		기전팀장	손병희		시설관리과장	06/22 나태산
협조자
시행	시설관리과-17877	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가) 중부 수도사업소 시설관리과	/
전화	3146-2229	/전송	3146-2239	/	anjoon82@seoul.go.kr	/	대시민공개