	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방차 통행로 현장확인 결과보고

1. 관련근거

가. 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 4. 『화재취약지역 소방통로 확보추진』

나. 재난관리과-4638(2015.06.17.)호 『화재 시 소방차진입 가능여부 검토청원 건』

다. 재난관리과-4687(2015.06.19.)호 『소방차 통행로 현장확인 계획 알림』

2. 강남구 청담동에 위치한 청담4차e편한세상의 출입로 차단기 설치와 관련   소방차 진입여부 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일    시 : 2015. 6. 22. 09:30~11:40

나. 대    상 : 청담4차e편한세상

다. 위    치 : 강남구 학동로73길 33

라. 인    원 : 재난관리과장 최태근, 용수담당 윤지현

마. 동원차량 : 굴절차(탑승인원)

바. 현장 확인결과 및 조치

○ 현재 아파트 정문 진입로 양쪽으로 설치된 차량진입  차단기의 위치를 정문의 중앙으로 이전 설치할 경우 소방차량(펌프차, 고가차 등)의 아파트 단지내 진입이 불가능

○ 현장 확인결과를 아파트 관계자에게 설명하고 소방차 통행 가능한 방법으로

설치토록 통보.  끝.

담당자	윤지현		대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	06/22 최태근
협조자
시행	재난관리과-4721	(		)	접수		(		)
우	135-882	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 3층 (삼성동)	/
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	yjh7393@seoul.go.kr	/	대시민공개