함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	단수계획서 승인 요청에 대한 회신

1. 공사감독2처-8268호(2015.06.18)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련『미아동 203-7~224-6외 4개소 배급수관정비공사』시행에 따른  단수계획 승인 요청건에 대해 아래와 같이 승인통보하오니,

3. 단수홍보 미비로 인한 주민불편 및 민원사항이 발생치 않도록 사전에 충분한 단수홍보 후 공사시행 하시기 바라며, 통수시 적수현상이 발생되지 않도록 공사현장에 상주하여 관리감독에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 단수승인 통보현황

연번	단수위치	단수예정일	단수시간	단수세대	비고
1	미아동 330-17번지 ~ 미아동 374-41번지 일원	2015. 6.26 (금)	24:00~05:00	30	D300mm 기존밸브 교체

나. 단수승인 내용

⑴ 제출된 단수작업 계획서대로 기존 밸브 조절로 단수구역 최소화.

⑵ 가설급수장치 사용으로 단수범위 최소화.

⑶ 단수홍보는 가가호호 방문 홍보로 주민들이 공사내용을 충분히 인식할수 있도록 하여  공사여부를 몰라 민원이 발생하는 일이 없도록 조치.

⑷ 단수 시간은 주민급수에 불편을 최소화 할 수 있는 시간대로 하고 통수시간을 정확히  지켜 민원이 발생치 않도록

조치.

⑸ 시공중 부득이한 사유로 단수 홍보시간 내 완료할수 없어 단수시간이 지연될 경우  단수 완료시간 내에 재 홍보를 실시하고 시공.

⑹ 아파트 및 다량급수처 물탱크에 적수가 유입되지 않도록 하고, 통수 전 퇴수조치를 철저히 시행.

⑺ 단수 시행 전 우리사업소로 유선통보.(야간공사 시 당직실로 통보)

⑻ 단수 후 통수시 적수발생이 되지 않토록 밸브조작에 주의(개ㆍ폐 시 서서히).

⑼ 공사시행 시 공사 계획일정을 준수하여 공사 시행토록 하고 무리한 공사 시행으로 인한  추가적인 민원이 발생치 않토록 조치.

⑽ 우천으로 인하여 공사가 연기될 시에는 반드시 익일 공사가 시행됨을 재차 홍보하여 시민들의 불편이 없도록 조치.

끝.

	북부수도사업소장
주무관	유광창		주무관	이문성		시설관리과장	06/22 代이문성
협조자
시행	시설관리과-9824	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울 강북구 한천로 935(번동 377)	/
전화	02)3146-3393	/전송	02)3146-3439	/	cmh0207@seoul.go.kr	/	대시민공개