Nitrofuran계 잔류물질 검사관련 최신기법 조사 결과보고

주무관		위해분석팀장	축산물부장		결재
김지은		김영섭	03/06 이주형
협 조

	명에 의하여 2014. 3. 6. Nitrofuran계 잔류물질 검사관련 최신기법 조사 및 견학을 위하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 3. 6.
보고자 : 직 지방수의주사보 성명 김지은

보 고 내 용
일 시	2014. 3. 6.(목) 11:30 ~ 15:30
건 명	Nitrofuran계 잔류물질 검사관련 최신기법 조사 결과보고
내용	○ 출장장소 : 케이비티(주)(성남시 소재) ○ 출 장 자 : 수의사무관 김영섭, 지방수의주사보 김지은 ○ 차량이용여부 : 미이용 ○ 출장내용 - 질량분석기 분석결과에 따른 해석방법 논의 및 자문 · 검사결과에서 회수율 감소현상 발생 시 보정방법 논의 : 농축시간과 회수율이 온도에 민감하므로 가온시스템 온도관리 중요 - 장비 관리 교육 및 설명, 견학 · EYELA 농축기기의 진공제어와 농축장비의 동작의 자동연동기능 · 진공제어 유닛, 용매회수 유닛의 주요기능 · 사용 용매에 대한 적정진공도 및 농축시간과 회수율조사. 끝.
관련자료