	중랑소방서
수신	동작소방서장(예방과장)
(경유)
제목	위험물안전관리법 위반 이첩사항 조치완료 회신

1. 관련문서

가. 중랑 예방과-7639(2015.5.26.)호 “시정·보완명령서[서울82루7014]”

나. 중랑 예방과-8805(2015.6.16.)호 “주유취급소 시정·보완명령 대상 확인 점검 결과 보고”

다. 동작 예방과-7160(2015.5.22.)호 “위험물안전관리법 위반 사항 이첩”

2. 위와 관련, 귀 서에서 이첩하신 위험물 안전관리법 위반 사항에 대하여 관련규정에 의거 조치완료 결과를 회신드리니 업무에 참고하시 바랍니다.

차량번호	허가번호	위반내용	위반법령	조치내용(결과)
서울82루 7014	26-0463-120508 (중랑소방서)	접지도선 클립불량	위험물안전관리법 제14조 제1항 및 동법시행규칙 제34조[별표10]vii항	시정보완명령 후 확인(완료)

붙임 : 완료 사진 1부.  끝.

	중랑소방서장
담당자	강석		위험물안전팀장	박숙자		예방과장	06/22 代김경환
협조자
시행	예방과-9148	(		)	접수		(		)
우	131-130	서울 중랑구 신내동 644-2	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화	02-3423-2034	/전송	02-3423-0326	/		/	대시민공개