문서번호	고도정수반-3739
결재일자	2015.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	고도정수반장	시설안전부장
심찬석	代송병욱	06/22 강신재

..- 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 -

경비실 건축 평면변경 검토 보고

2015. 06

상수도사업본부

(시설안전부)

- 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 -

경비실 건축 평면변경 검토 보고

뚝도정수센터에서 향후 경비실을 운영함에 있어 가장 합리적이고 최적의 관리를 위해 건축 평면변경 요청한 건에 대하여 정수센터와의 협의 및 설계자의 검토를 거쳐 건축 설계도면이 확정되었기에 결과를 보고 드림.

Ⅰ		추 진 배 경

정문초소(경비실) 신축요청(정수시설과-1522) : 2015.04.29.

뚝도정수센터 경비동 평면변경 승인 요청(뚝도CM제 2015-225) : 2013.06.22.

Ⅱ		주요 변경내용

구분	당초	변경	증․감	내 용
1층	56㎡	64㎡	증)8㎡	․ 경비실 면적증가 ․ 무기고, 탄약고 위치변경
2층	67㎡	67㎡	-	․ 숙직실 및 화장실 1개소⇒2개소로 분리 ․ 다용도실 위치변경
계	123㎡	131㎡	증)8㎡

Ⅲ		검토 의견

경비실동 평면변경 요청에 대하여

건축물의 각 실의 규모 및 배치는 그 시설을 사용하는 사용자의 의견이 우선적으로 반영되어야 합리적이고 최적의 기능을 발휘하므로 운영부서인 뚝도정수센터의 의견을 수렴하여 평면변경을 하는 것이 타당

변경 요청사항에 대하여 정수센터와 최종 협의를 완료하고 설계자의 검토를 거쳐 변경도면 작성이 완료되었으므로 책임사업관리자의 의견 대로 경비실 평면 변경에 대하여 승인

Ⅳ		행정 사항

뚝도 CM단에 경비실동 평면변경 도면 승인통보

본부 기전설비과 및 뚝도정수센터에 경비실 건축평면 변경 완료 통보

건축평면 변경에 따른 기계, 전기 도면 변경

붙임  1. 뚝도 CM단 평면배치 변경 승인요청 공문 1부.

2. 경비실동 각 층 평면 변경 전․후 도면 각 1부.

3. 설계자 검토의견서 1부.  끝.