문서번호	누수방지과-5143
결재일자	2015.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장
한동선	김영삼	강신재	06/22 고인석
협 조

2015년 4월 유수율 보고

2015. 6.

상수도사업본부

[시설안전부]

2015년 4월 유수율 보고

2015년 4월 유수율 증․감 분석 현황을 보고 드림.

Ⅰ		4월 유수율 현황

□ ’15년 4월 유수율 : 98.15%(전년 대비 1.07% 감소)

(단위 : 천㎥)

구 분	공 급 량 (일평균)	조 정 량 (일평균)	유 수 율
2015년 4월	93,865 (3,129)	92,132 (3,071)	98.15%
2014년 4월	93,447 (3,115)	92,720 (3,091)	99.22%
증 ․ 감	증 418 (증 14)	감 588 (감 20)	감 1.07%

□ 누계(’15.1~4월) 유수율 : 95.06%

(단위 : 천㎥)

구 분	공 급 량 (일평균)	조 정 량 (일평균)	유 수 율
2015년 1~4월	366,450 (3,054)	348,349 (2,903)	95.06%
2014년 1~4월	365,693 (3,047)	347,537 (2,896)	95.04%
증 ․ 감	증 757 (증 6)	증 812 (증 7)	증 0.02%

Ⅱ		공급․조정량 분석

□ 총 괄  : 유수율 1.07% 감소

❍ 2015년 4월 공급량은 전년 동월대비 0.45%(418천㎥) 증가

❍ 조정량은 전년 동월대비 0.63%(588천㎥) 감소

❍ 일평균 공급량 14천㎥ 증가, 일평균 조정량 20천㎥ 감소

□ 공급량 분석

❍ 4월 공급량은 전년 동월 대비 0.45%(418천㎥) 증가

❍ 일평균 기온 : 13.3℃로 전년 14.0℃에 비해 0.7℃ 낮음.

❍ 4월말 서울시 전체인구 : 10,095천명(42천명 감소)

❍ 누수 발생 건수 : 전년대비 139건 감소(1,284건→1,145건)

❍ 강우일수 : 11일(전년 5일보다 6일 많음)

- 강수량은 80.5㎜(전년의 31㎜보다 49.5㎜ 많음.)

❍ 사업소별 4월 공급량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2015년 4월	93,865	12,485	9,928	14,228	9,641	12,159	14,360	11,863	9,202
2014년 4월	93,447	12,291	9,889	14,068	9,583	12,076	14,447	11,802	9,291
증 감 량	418	195	38	160	58	83	-87	61	-89
증감율(%)	0.45	1.58	0.39	0.47	0.60	0.69	-0.60	0.52	-0.96

□ 조정량 분석

❍ 4월 조정량은 전년 대비 0.63%(588천㎥) 감소

[’15. 6월 납기 : ’15.3.22 ~ ’15.6.7 사이 전체 ½수전의 사용량]

❍ 전년대비 평균기온이 1~2℃이상 높았으며 특히 4월은 전년대비 최저, 최고기온이 전년에 비해 모두 높았으나 조정량 감소

※ 4월 조정량(’15년 6월 납기) 사용기간 중 공급량 및 기온 변화

기 간	’15.3.22.~3.31.	’15. 4월	’15. 5월	’15.6.1.~6.7
공급량 변화	0.05%	0.45%	0.50%	3.35%
최저기온	-0.9℃	5.8℃	8.3℃	15.8℃
전년대비차이	-3.2℃	0.2℃	1.5℃	-1.7℃
최고기온	20.8℃	23.3℃	32.2℃	31.5℃
전년대비차이	-3.0℃	1.2℃	-1.1℃	0.4℃
강수일수	1일	11일	7일	1일
전년대비차이	-4일	6일	-2일	-1일

❍ 수도사업소별 조정량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2015년 4월	92,132	11,471	9,475	14,605	9,410	11,888	14,390	11,908	8,985
2014년 4월	92,720	11,586	9,489	14,490	9,466	12,041	14,488	11,795	9,366
증 감 량	-588	-116	-14	115	-56	-152	-99	114	-380
증 감 율(%)	-0.63	-1.00	-0.15	0.79	-0.59	-1.26	-0.68	0.97	-4.06

- 조정량 증가 : 동부, 강남수도사업소

☞ 동부 : 동대문구 신개전 및 병원 등 납기 변경에 따라 조정량이 1.17% 증가

☞ 강남 : 세곡, 내곡지구 보금자리 입주 완료 및 전업종 사용량이 세월호 이후                 감소하다가 정상사용량으로 되돌아 감에 따라 0.97% 증가

- 조정량 감소 : 중부, 서부, 북부, 강서, 남부, 강동수도사업소

☞ 중부 : 시설관리공단 주차장 공사로 운영중단, 한국토지주택공사(미군주거지)                 500세대 이주로 현재 공가상태로 1.00% 감소

☞ 서부 : 신수동 성원아파트 고지주기 변경 및 공덕동 한국산업인력공단 급수중지                 0.15% 감소

☞ 북부 : 급수인구 감소(14천명) 및 신축공사로 인한 0.59% 감소

☞ 강서 : 마곡, 천왕지구등 신규입주로 공급량은 증가하였으나 관로이설, 관말                 세척, 아파트 적수민원 예방을 위한 퇴수량 증가로 1.26% 감소

☞ 남부 : 흑석동 검침주기 변경(격월고지->매월고지)및 서울대학교, 숭실대학교                 사용자 감소에 따라 0.70%감소

☞ 강동 : 행정구역 통폐합으로 강동구 길1․2동 홀수달 납기변경에 따라 4.06% 감소

❍ 업종별 조정량 증감 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	가정용	공공용	일반용	욕탕용	시계외
2015년 4월	60,154	6,576	21,408	1,959	2,035
2014년 4월	60,554	6,727	21,304	2,051	1,933
증 ․ 감	-400	-151	104	-92	102
증 감 율(%)	-0.66	-2.24	0.49	-4.49	5.28

- 업종별 조정량은 가정용, 공공용, 욕탁용(특히 중부, 남부 영업부진 등으로         폐업)은 감소하였고, 일반용, 시계외 모두 조정량이 증가하였고 시계외는         전년도 대비 5.28% 증가

❍ 고지건당 조정량 증감 현황

(단위 : ㎥)

구 분	가정용		공공용		일반용		욕탕용
	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량
2015년 4월	808,326	74.42	8,351	787.47	113,663	188.34	836	2,342.92
2014년 4월	800,675	75.63	8,492	792.15	111,498	191.07	860	2,385.27
증 ․ 감	7,651	-1.21	-141	-4.68	2,165	-2.73	-24	-42.35
증 감 율(%)	0.96	-1.60	-1.66	-0.59	1.94	-1.43	-2.79	-1.78

- 가정용과 일반용은 고지건수는 증가하였으나 건당 조정량은 감소, 공공용과         욕탕용은 고지건수 및 건당 조정량 모두 감소

Ⅲ		수도사업소별 유수율 분석

□ 4월 수도사업소 유수율 현황

(단위 : %)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2015년 4월	98.15	91.88	95.44	102.65	97.61	97.77	100.21	100.38	97.64
2014년 4월	99.22	94.27	95.95	103.00	98.78	99.71	100.29	99.94	100.80
증 ․ 감	-1.07	-2.39	-0.51	-0.35	-1.17	-1.94	-0.08	0.44	-3.16

- 전년 대비 유수율 상승 : 강남

- 전년 대비 유수율 하락 : 중부, 서부, 동부, 북부, 강서, 남부, 강동

□ 수도사업소 유수율 현황(누계)

(단위 : %)

구 분	전 체	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’15년목표	95.50	90.30	97.80	97.79	95.88	94.40	94.40	97.48	96.72
’15년누계	95.06	88.42	97.84	96.97	96.33	93.94	95.05	97.57	94.93
목표대비	-0.44	-1.88	0.04	-0.82	0.45	-0.46	0.65	0.09	-1.79
’14년누계	95.04	89.58	97.62	98.11	96.27	93.77	93.25	97.59	94.78
전년대비	0.02	-1.16	0.22	-1.14	0.06	0.17	1.8	-0.02	0.15

☞ 최근 5년간 4월 유수율 변화

☞ 최근 3년간 월별 유수율 현황

☞ 최근 3년간 누계 유수율 현황

Ⅳ		향 후 계 획

❍ 유수율 향상 대책방안 7월중 보고회 개최 예정

❍ 잠정 유수율 수도사업소 통보(홈페이지․게시판 게시 포함)

❍ 유수율, 조정량 변화추이 비교 분석.  끝.