	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	방염처리물품 현장확인 결과보고(우아세 등3개소)

1. 관련문서

가.동대문구청 가정복지과-6917(2014.2.28.)호 「현장방염처리물품 확인 및 방염성능검사 요청」

2. 동대문구청 관내 노유자시설 방염처리물품 확인요청에 따른 결과를 아래와 같이 보고합니다.

순번	대상	대표자	주소	확인일	확인결과
1	우아세	### ########	####################	2014.3.5.(수)	적정함 -######### ##################################
2	YWCA 몬테소리	###	################## ######		방염해당물품 없음
3	대림늘푸른	###	#####################		적정함 -######### ################################

3. 현장확인 후 차후 방염대상물품 신규 설치시 현장방염처리물품의 방염성능검사를 받거나 방염선처리된 제품을 사용해아야 함을 안내.  끝.

담당자	이현숙		예방팀장	이선철		예방과장	03/06 허병일
협조자
시행	예방과-4299	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장한로34 34(장안동434)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2243-0071	/전송	02-2249-0119	/	neotype@seoul.go.kr	/	부분공개