「재난에 강한나라, 행복한 국민」
	광진소방서
수신	이마트 왕십리점 대표 귀하 [서울시 성동구 왕십리광장로 17]
(경유)
제목	시정보완명령서(이마트 왕십리점)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 성동구 왕십리광장로 17 소재 이마트 왕십리점에 대하여 피난·방화시설 현장확인 결과 아래 사항이 지적되어 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조 제2항에 따라 시정보완 명령하오니, 2015년 07월 02일 까지 시정완료 하시기 바랍니다.

2. 시정보완 기간내 이행하지 아니하는 경우에는 「소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률」제48조의2에 따라 3년 이하의 징역과 또는 1천 500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자, 관리자, 점유자)이 질병 ․ 국외출장 등의 사유로 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.

《시정보완명령 내용》

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완기한	비 고
이마트 왕십리점	피난설비	○ 환경 사무실 앞 피난구 유도등 증설 요함(1개소)	2015.07.02	NFSC 303 제5조
『NFSC: 국가화재안전기준』

【 부조리 신고 안내】

시민 고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리 과정에서 ① 청렴하지 않거나 ② 공정하지 않고, 부당하거나 ③ 신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와 드리겠습니다.

신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.

☞ 소방재난본부 감사반(직통) ☎ 02-3706-1800, E-mail : dean119@seoul.go.kr

☞ 소방재난본부 홈페이지 : http://fire.seoul.go.kr(소방감사반장에게 바란다)

붙임  시정보완명령 연기신청 안내문 1부.  끝.

	광진소방서장
담당자	권선숙		검사지도팀장	류중무		예방과장	06/22 김윤섭
협조자
시행	예방과-14229	(		)	접수		(		)
우	143-200	서울 광진구 광나루로 480 광진소방서 예방과	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	452-3285	/전송	458-0119	/	sstimes@seoul.go.kr	/	대시민공개