	송파소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	자체 종합감사결과 처분요구사항 조치 결과 수정보고(대응총괄분야)

1. 관련문서

○ 재난관리과-4621(2015.06.01.)호『자체 종합감사결과 처분 요구사항에 대한 조치 계획 안내(대응총괄분야)』

○ 재난관리과-4671(2015.06.02.)호『소방용수분야 종합감사결과 처분 요구사항 조치 계획 안내』

2. 위와 관련 2015. 소방재난본부 자체 종합감사결과 대응총괄 분야 처분요구사항에 대한 조치 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 처분번호 : 10번(소방용수시설 조사부 작성 및 현황관리 소홀)

11번(비상소화장치 관리·유지 부적정)

나. 요구사항

1) 대 상 : 비상소화장치 33호(마천동 140-30)

2) 지적사항 : 사용장애시 연락처(본서 및 관할안전센터) 미부착

다. 조치결과

1) 일  시 : 2015. 4. 7(화)

2) 동원력 : 인원 4명, 장비 1대(펌프차)

3) 결  과 : 사용장애시 연락처 부착(사진참조)

붙임  1. 감사 처분요구사항 조치결과 1부.

2. 직원 교육결과 1부.  끝.

	거여119안전센터장
담당자	홍현수		진압2대장	정재진		119안전센터장	06/22 이원희
협조자
시행	거여119안전센터-3456	(		)	접수		(		)
우	138-120	서울 송파구 마천로 329(마천동)	/
전화	02-400-0119	/전송	404-7119	/	hhs106314@seoul.go.kr	/	대시민공개