출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	홍순재	양윤선	06/22 최명익

	상수도 GIS 정확도개선사업 기존관 현장조사를 실시하고 결과를 보고합니다.
2015 .06.22
보 고 자 : 기*********

보 고 내 용
일 시	2015.06.22 13:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서
내용	□ 출장목적 - 2015년도 정확도개선사업에서 시행하고 있는 기존관 탐사 및 측량구간 현장조사 □ 점검결과 ○ 중랑구 면목동 면목52블록 기존관 탐사 구간 현장 입회. - 용역업체 탐사원1명외 3명 작업 진행 - 불탐구간 최소화를 위하여 여러가지 탐사 방법을 시도할 것 지시. □ 계획 및 조치 -
비 고