행복을 위한 약속, Safe 강동!
	강동소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	비상소화장치함 신설 및 호스릴개선 공사완료에 따른 준공검사 지시

1. 관련문서

가. 市 재난대응과-1803(2015.1.26.)호 「2015년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 및 예산 배정 알림」

나. 재난관리과-3553(2015.5.28.)호 「2015년도 비상소화장치함 신설 및 호스릴 개선 계획보고」

다. 재난관리과-3662(2015.6.2.)호 「비소함 신설, 호스릴 공사에 따른 감독자 및 검사자 지정보고(알림)」

2. 우리 서 관내 비상소화장치함 신규 설치 및 호스릴형식 교체공사가 완료됨에 따라 다음과 같이 준공검사를 요청하니 현장대응단(진압대장) 및 암사119안전센터장은 정상시공 여부 및 이상유무 확인에 만전을 기해주시고, 결과를 2015.6.25.(목) 한 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 비상소화장치함(일체형) 신설 및 호스릴개선 공사

나. 공사대상

연번	공사명	관할	위 치	공사 사유	비 고
1	비소함 신설	암사	강동구 고덕로 20나길 29-13 (암사동 470-72)	관내 소방차 통행 곤란지역으로 화재초기 인근 지역주민의 신속한 사용	주거지 밀집 소방차 통행 곤란지역
2	비소함 호스릴 개선	현장 대응단	강동구 천호대로 168나길 56-10 (성내동 219-2)

다. 현장 감독 및 검사자

1) 감독자 : 대응총괄팀장

2) 검사자

- 1차: 현장대응단 진압대장 및 암사119안전센터장(해당 소방용수시설 담당자)

-  2차: 본서 대응계획, 소방용수담당

라. 검사내용

1) 시방서(붙임3)에 의한 공사 적정여부 및 함내 적재비품(붙임3) 이상유무 확인

2) 비상소화장치함 내·외관 상태 및 주변 환경정리 여부

3) 기타 각종 민원 제기 우려 여부 등

붙임  1. 비상소화장치 신설 및 호스릴 개선대상 검수결과(서식) 1부.

2. 비상소화장치 신설 및 호스릴 개선대상 위치도.

3. 비상소화장치 및 호스릴 설치 시방서 1부. 끝.

업무일몰일 : 2015.6.25.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,암사119안전센터장
담당자	김기혁		대응총괄팀장	김정용		재난관리과장	06/22 박만영
협조자
시행	재난관리과-4250	(		)	접수		(		)
우	134-020		/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개