행복을 위한 약속, Safe 강동!
	중부소방서
수신자	성수전기ENC
(경유)
제 목	지상식소화장치(공설 2037호)이설 요청에 따른 회신(중구 마장로16길 25)

1. 우리 市 소방재난행정 업무에 적극 협조하여 주심을 거듭 감사드리며, 사업의 번창과 건승을 기원드립니다.

2. 귀하께서 요청하신 『중구 마장로16길 25 일대 신축건축물 공사관련 방해 소화전 이설요청 件』과 관련하여 다음과 같이 ‘조건부 허가’를 회신하오니 우리 市 소방용수시설의 효율적인 관리 및 유지를 위하여 공사시행에 만전을 기해주시길 바랍니다.

가. 이설요청(승인) 소방용수시설 현황

연번	소화전 번 호	형 식	위 치(주소)	설치일자	관 할	이설위치	비 고
1	공설2037호	지상식	중구 마장로16길 25 (중구 황학동 879)	99.1.31.	현장대응단	【붙임1 참조】	이설요청 조건부 허 가

나. 조건부 허가사항

○ 現 위치의 소방용수시설(소화전)을 우리 서에서 지정한 이설 예정지로 이설 또는 현위치에서 형식변경(지상식→지하식)

※ 붙임1 참조 – ***************************과 기 협의한 사항임

○ 이설공사에 따르는 모든 비용은 원인행위자 부담[수도법 제71조(원인자부담금), 수도법시행령 제65조(원인자부담금)]임을 알려드리며,

○ 공사진행시 관련 기관(중부수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되 소방기본법 제10조 및 동법 시행규칙 제6조 규정에 의거 조속히 시공함과 아울러 공사 종료시 소방용수시설의 기능상 이상유무를 검수 확인 받아야 함을 알려드립니다.(불합격 판정을 받을 경우 재시공)

○ 향후, 소방여건 및 현장상황 변경시에는 그 내용을 재협의 할 수 있으며

○  공사 종료시, 또는 추후 협의사항 발생시 중부소방서 재난관리과(☎ 02-2254-1192,

소방용수담당 *******)로 연락주시기 바랍니다.

○ 기타 이설공사(상수도시설 등) 관련 세부사항 및 진행절차는 중부수도사업소[급수운영과 담당 ****** : 02-3146-2158] 등과 협의하여 처리하시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 위치도 및 사진 1부.

2. 소화전 이설요청 공문(성수전기ENC) 1부.

3. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.  끝.

	중부소방서장
담당자	황순호		대응총괄팀장	김승호		재난관리과장	06/22 김철수
협조자
시행	재난관리과-4015	(		)	접수		(		)
우	100-420	서울특별시 중구 퇴계로 394(무학동 43) 재난관리과	/
전화	02)2254-1192	/전송	02)2256-0119	/	scott1990@seoul.go.kr	/	부분공개