		강동수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(풍납동159-11:철개소음)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	029877732	고객접수번호	1012015068645
수용가명	김**	민원신청일	2015년 06월 22일
수용가주소	서울특별시 송파구 풍성로 60 (풍납동) ( 138 - 040 송파구 풍납동 159-11 )
신청인	윤용관	신청인연락처	02--
계량기구경	25mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19861111	기물번호	R1000004851
현장방문일시	14시 10분	현장출동자	장재춘
입회자	윤**	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	고무패킹 설치함(2개)

끝.

주무관							장재춘				주무관					김용현					급수운영과장					06/22 전명수
협조자
시행			급수운영과-9756										(						)		접수												(						)
우	134-850					서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-5151							/전송			02-3146-5189					/														/	부분공개(6)