문서번호	환경과-3075
결재일자	2015.6.22.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		환경과장	운영부장
이창학		이철범	06/22 송대식
협조
	주무관		한미라

망원안내센터 성산대교 카라반화장실 수리계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

환 경 과

망원안내센터 성산대교 카라반화장실 수리

망원안내센터 성산대교 카라반화장실은 2005년 설치된 차량형 화장실로 노후로 인한 소변기 막힘, 화장실 악취, 상・하수도 누수로 인한 수리를 요청한다는 민원이 발생되어, 긴급히 수리하여 공원이용객에 불편이 없도록 만전을 기하고자 함.

□ 카라반화장실 현황

❍ 주변여건 : 한강공원 진입여건이 좋은 망원나들목, 체육시설, 산책로 자전거도로 등을 이용하는 시민이 많은 지역임

❍ 화장실현황 : 상류 리틀야구장 옆 부상형화장실 1동 기설치(390m)

하류 음악분수 옆 이동형 화장실 2동 기설치(790m)

❍ 카라반화장실 현황

- 주소 : 마포구 망원1동 303-4천    - 형태 : 차량형

- 구매년도 : 2005                  - 크기 : 8.3m×2.5m(면적21㎡)

- 규모 : 남자(대변2, 소변4, 센면기2), 여자(대변3, 세면2)

□ 카라반화장실 수리 계획

❍ 기    간 : 2015. 6 ~ 7

❍ 위    치 : 성산대교 북단 상류

❍ 유    형 : 카라반 화장실 1동(남,여 사용 가능)

- 대변기 5개(남자 2, 여자3), 소변기 4개, 세면기4

❍ 수리내용

- 소변기 세면대 분리 벽막이 교체작업

- 상・하수도 배관 및 전기시설 교체 및 수리

- 무수 소변기 코스파5000(4개) 설치

- 벽면 및 양변기큐비클 곰팡이제거 및 곰팡이방지, 친환경 수용성 불연성 도장

- 싱크대 리빌딩, 세면대 배관교체 및 하부배수구 악취역류방지 시스템

- 화장실바닥 세정, 실링, 오수구 악취역류방지 시스템 설치, 방수작업 등

- LED 등 교체, 미생물세정액, 요석전문제거제, 고정세정제 등 구입

❍ 소요예산 : 12백만원

- 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원시설관리 및 개선,  둔치및화장실청소, 사무관리비

- 계약방법 : 수의계약(소액으로 주변환경과 민원의 해결책을 인지한 체크

밸브형 친환경 에코건식(무수) 소변기 전문회사 와 계약)

□ 행정사항

❍ 화장실 수리 후 유지관리(망원안내센터)