길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-11160

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	06/22 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	6/15(월)	6/16(화)	6/17(수)	6/18(목)	6/19(금)	6/20(토)	6/21(일)	계
2014년	113,683	92,538	93,527	106,447	112,604	96,091	115,290	730,180
2015년	84,768	85,202	102,740	107,112	104,310	103,364	115,623	703,119
증 ․ 감	-28,915	-7,336	9,213	665	-8,294	7,273	333	-27,061

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (6.08~6.14)	금주 공급량(㎥) (6.15~6.21)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
655,354	703,119	47,765	7.29

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 47,765㎥(7.29% 증가)

- `15. 6월 현재 전년 대비 –1,063,355㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 없음