문서번호	급수운영과-4734
결재일자	2014.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
강동길		03/06 장시명
협 조
	주무관		정헌석

2014년 시설물 유지관리사업에 따른

낙성대배수지외 6개소 항 출입계단 타일부착 정비 계획

2014. 03.

남부수도사업소

(급수운영과)

낙성대배수지외 6개소 항 출입계단 정비 계획

2014년 시설물 유지관리사업 종합 추진계획에 의거 우리사업소 관내 낙성대 배수지외 6개소 항 출입계단 미끄럼 방지를 위하여 타일부착 등

정비를 실시하고자 보고 드림.

관련 근거

본부 시설관리과-502(2014. 1. 23)호 관련 임

현황 및 정비계획

현 황

연번	배수지명	용량(톤)	현 황	항 전실	정비계획
1	낙성대 배수지	60,000	항 출입계단 타일 미부착(1m×0.3m)×4.5m	1,2지	타일부착
2	신림6 배수지	20,000	항 출입계단 타일 미부착(1m×0.3m)×4.5m	1,2지	타일부착
3	장군봉 배수지	10,000	항 출입계단 타일 미부착(1m×0.3m)×4.5m	1,2지	타일부착
4	봉천6-2 배수지	2,500	항 출입계단 타일 미부착(1m×0.3m)×4.5m	1,2지	타일부착
5	남현 배수지	2,500	항 출입계단 타일 미부착(1m×0.3m)×4.5m	1,2지	타일부착
6	신림2 배수지	2,500	항 출입계단 타일 미부착(1m×0.3m)×4.5m	1,2지	타일부착
7	봉천11대 배수지	3,000	항 출입계단 타일 미부착(1m×0.3m)×4.5m	1,2지	타일부착

처리 의견

위와 같은 실정으로 배수지 항 출입계단 타일부착을 위하여 2014년 상반기 항청소시 보수정비를 시행하여 시설물유지관리에 만전을 기하고자 하며,

아울러 보수정비를 위하여 우리사업소와 계약체결된 시설물 연간단가업체  【크로스텍 엔진니어링(주) 대표 조광치】 에게 정비토록 작업 지시코자 합니다.

※ 예산 및 비목

- 소요예산 : 3,500천원

- 예산비목 : 시설비(배수지 가압장 환경정비)

따로붙임 : 현황 사진 1부.  끝.