출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	윤철	代신진식	03/06 이광수

	2014. 3월납기 검침시 #########################수전의 천단위 지침비정상 계량기에 대하여 조사하고 아래와 같이 보고합니다.
2014. 3. 06
보 고 자 : 8 성명 : 윤철

보       고       내       용

일  시

2014.3.06

건  명

출장결과복명서(천단위 지침비정상 계량기)

내용

1. 대상수전

주 소	성 명	고객번호	기물번호	업종	구경	사 유
쌍문동 73 경남 1동 1215호	김영자	4332868	#########951	10	15	지침 비정상(천단위)

2. 조사내용

- 주계량기 있는 경남아파트 가정집으로 누수 및 조례위반 등 기타 격증사유를 발견할 수 없음.

- 최근 1년 동안 2개월 평균 28㎥을 사용하고 있으나  당월 사용량이  1906㎥으로 검침됨.

- 3월6일 지침 1912 사용일수 12일 사용량 6으로 2개월 환산 사용량 30㎥로 천단위 비정상으로 사료됨

3. 검침 및 사용 내역

검 침 일 자		코드	지 침	사용량	비 고
2014.02.22	정례검침	25	1906	1024㎥	지침 비정상(천단위)
2014.12.22	정례검침	24		34㎥	동절기 예방
2013.10.22	정례검침	10	848	39㎥
2013.08.22	정례검침	10	809	38㎥
2013.06.22	정례검침	10	771	30㎥

2014년2월22일 사진	2014년3월6일 사진

4. 조사자 의견

-  상기 수전은 조사결과 누수 등 격증사유가 없는 수용가로 천단위 지침 비정상계량기로 판단되기에, 전년 동월시용량(24㎥ )로 인정조정하고, 이상 수도계량기를  교체요구하여 수전관리에 만전을 기하고자 합니다.  끝.

북부수도사업소장 귀하

비  고