문서번호	하천관리과-3759
결재일자	2014.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수설비팀장	하천관리과장
서태창		구자훈	03/06 한유석
협조
	하수계획팀장		이도우

"방재시설 확충을 위한"

용역 설계 2월 공정 보고

도 시 안 전 실

(하 천 관 리 과)

"방재시설 확충을 위한"

용역 설계 2월 공정 보고

방재시설 확충을 위한 기본 및 실시설계 용역에 대한 2월 공정보고 결과임

Ⅰ		보고회 개요

일  시 : 2014. 3. 12.(수) 14:00 ~ 15:30

장  소 : 서소문 별관 8층 회의실

참석자 : 20명

․ 시  청 - 물관리 정책관, 하천관리과장, 하수계획팀장, 치수설비팀장, 담당자

․ 용역사 - 사업책임기술자 2명 및 참여기술자 11명

Ⅱ		보고 사항

공통사항

- 현황조사 및 침수구역 현황 조사

- 빗물펌프장 증설 시설능력 검토

- 관련된 도시계획등 확인 및 검토

- 강우 분석 및 SWMM을 활용한 첨두 홍수량 산출

금호 빗물펌프장 관련

- 빗물펌프장 증설 용량 및 펌프 규격 및 대수 산정

- 증설 전제조건 및 문제점 검토

염창1 빗물펌프장 관련

- 빗물펌프장 증설 용량 및 펌프 규격 및 대수 산정

- 학교 운동장 부지를 활용한 저류조 설치(안) 검토

상수 빗물펌프장 관련

- 기존 관거 현황 및 배수분구 사업에 대한 현황 조사

- 펌프장 증설 관련 배치 계획 검토

- 관련부서 의견 및 문제점 분석 등

당인 빗물펌프장 관련

- 기존 관거 현황 및 배수분구 사업에 대한 현황 조사

- 펌프장 주변 발전소 지하화 사업 및 공원화에 대한 대책 수립 검토

박미 빗물펌프장 관련

- 안양시 배수분구의 우수 유입에 대한 조사

- 안양시 우수 유입 관련 관련비용 안양시 청구건 검토.

- 시흥대로의 지장물로 인한 유역분리에 대한 문제점 분석 등.

Ⅲ		지시사항

현장조사를 심도있게 하여 다양한 방안(유역분리, 저류조, 물순환 시스템 등)을 검토하고 시설비 및 유지관리비까지 포함된 최선의 방재대책을 수립

조속한 용역 수행으로 2015년 공사가 가능토록 하고 실시설계는 시공       부서에서 담당하는 방안 검토

강우 시간 분포(HOFF 법)에 대한 적용기준 정립

금호 빗물펌프장 자연방류관거에 대한 이용 가능여부를 검토

유입관거에 대한 현황 조사 및 용량 및 규격등을 검토

Ⅳ		행정사항

위 사항외 구체적인 사항에 대해서는 용역사가 세밀한 검토

다음 공정회의 부터는 자치구 직원이 참석토록 조치 등.끝.