함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	강동수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	수도계량기 분리설치 관련 질의회신(가락시장 시설현대화 사업)

1. 강동 급수운영과-2204(‘14.02.12)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 『가락시장 시설현대화사업 신축공사』 중 판매장 점포별(884개소) 계량기 분리설치는 서울시수도조례 제13조(계량기분리설치)에 의거 배관시설이 분리되어 상호 혼용의 우려가 없고, 체납이 없는 경우 가능함을 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

3. 참고사항

가. 부본부장 방침 제569호 “동일업종간 수도계량기분리 세부지침(‘09.09.09)”

나. 부본부장 방침 제4호 “수도계량기 분리에 따른 질의사항 검토(‘10.01.07)”

끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	홍원기		급수설비과장	김인환		급수부장	03/06 이상홍
협조자
시행	급수설비과-1450	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 서소문로 94(합동27-1) 상수도사업본부 급수부 급수설비과	/
전화	3146-1473	/전송	3146-1429	/	majinga@seoul.go.kr	/	대시민공개