	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생보고(연-242호)

1. 관련근거

○ 2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3항 “소방용수시설 및 비상 소화장치 관리”

○ 재난관리과-1333(2015.02.26.)호 “2105년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 알림”

2. 위와 관련 연건119안전센터에서 관리․운용중인 소방용수시설 중 고장 소화전이 발견 되었기에 보고 합니다.

【소방용수시설 고장 발생 현황】

종 별	용수번호	위 치	고장 발견 일 자	고장 발견 내 용	사용 여부
소화전 (지상식)	연-242호	종로구 율곡로 13길7 (연건동 233)	2015.06.23	소화전 덮개 파손 및 누수	사용 가

붙임  소방용수 시설 고장 발생 보고서(연-242).  1부.

	연건119안전센터장
담당자	유동근		2팀장	박기성		센터장	06/23 홍정호
협조자
시행	연건119안전센터-2754	(		)	접수		(		)
우	110-460	서울 종로구 연건동 34-2번지 대학로길 91	/	http://cafe.naver.com/yg119/
전화		/전송	02-762-0119	/		/	대시민공개