	서대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년 상반기 비상소화장치 점검 계획 알림

1. 2015년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』 와 관련입니다.

2. 서대문소방서 관내 소방차량 진입 곤란한 지역에 설치된 비상소화장치에 대한 전반적인 관리가 이뤄지고 있는지 확인하고, 향후 관리부실로 인한 지적사항이 발생하지 않도록 다음과 같이 2015년 상반기 비상소화장치 점검 실시예정을 알립니다.

3. 해당 각 부서에서는 지적사항이 발생되지 않도록 사전 준비에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검개요

- 대  상 : 145개소

- 기  간 : 2015. 6. 24.(수) ~ 6. 30.(화)

- 방  법 : 각 119안전센터별 10% 선별 확인

- 점검자 : 대응총괄팀장, 용수담당

나. 점검사항

- 점검기록부 점검사항 기록 및 서명 여부

- 함 주변 쓰레기 방치 및 불법 광고물 제거여부

- 적재 수관 경화 상태 및 함내 청소 상태 여부

- 함 외부 안내문 및 소화전 위치 표시도 부착 여부

- 함 내부 적재비품 목록 부착 및 적정비치 여부 등.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,북가좌119안전센터장,홍은119안전센터장,미근119안전센터장
담당자	이고운		대응총괄팀장	임한선		재난관리과장	06/23 김종린
협조자
시행	재난관리과-4251	(		)	접수		(		)
우	120-823	서울 서대문구 연희동 76-12번지 재난관리과	/
전화	3141-6919	/전송	3141-9419	/	1999bear@seoul.go.kr	/	대시민공개