투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	신림2 빗물펌프장 설치공사 책임감리원 귀하
(경유)
제목	자연방류수로 임시펌핑 실정보고관련 보완요청

〇 문서번호 : SMIH-14-19328

〇 작성일자 : 2014-03-06 02:03:53

〇 제    목 : 자연방류수로 임시펌핑 실정보고관련 보완요청

〇 내    용 :

1. 방재안전시설부-5607호(SMIH-12-13929)(2014.12.30.) 및 신림감 제2014-44호(2014.3.4.)와 관련입니다.

2. 귀 감리단에서 수행 중인 『신림2 빗물펌프장 설치공사』관련 자연방류수로에서의 우기철 임시펌핑 계획에 대한 실정보고에 대하여 다음사항을 보완한 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 다만, 임시펌핑에 따른 전문적 기술이 요구되는 사항에 대하여는 기술지원 감리원 및 설계사 의견을 반영 첨부하여 주시기 바랍니다.

가. 자연방류수로로의 유입양과 임시펌핑용량 적정성 등

나. 임시펌핑 운영 세부계획서

다. 적용 단가(계약단가 및 협으률 등) 재검토

라. 임시펌프(수중)의 구체적인 제원 등. 끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
주무관							이정국			방재시설과장					홍석환					방재안전시설부장					03/06 박종웅
협조자
시행			방재안전시설부-3504									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문 제2 청사 3층															/
전화		3708-8690						/전송			3708-2599					/	jung55g@seoul.go.kr												/	대시민공개