	서초소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2015년도 소방용수시설 신설 예정지 파악 보고

1. 재난관리과-4302(2015.6.15.)호 『2015년도 소방용수시설 신설예정지 파악계획(알림)』와 관련입니다.

2. 위와관련 우리119안전센터 관할 내 소방용수시설 신설 예정지를 파악한 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사 대상 및 수량

- 4개소

- 소방차 통행 불가․곤란, 고지대, 재래시장, 노유자시설등

- 지형 및 주변 환경 여건 등을 감안하여 소방용수시설 신규설치가 필요한 경우

- 설치예정지 인근 소화전과의 거리를 충분히 감안, 효율적인 소방용수 시설 점유가 이루어질 수 있는곳으로 주차구획선 미설치 장소

나. 방법

- 용수지도 및 상수도 배관도 활용 예정지 선정

- 현장 방문하여 주변여건 확인한 후 정확한 위치 및 우선순위 선정

붙 임  소방용수시설 신설 예정지 위치도(방배)

	방배119안전센터장
담당자	장민현		진압2대장	권영철		119안전센터장	06/23 배상관
협조자
시행	방배119안전센터-2367	(		)	접수		(		)
우	137-820	서울특별시 서초구 남부순환로 2155	/
전화		/전송	02-523-9119	/		/	대시민공개