강관 비파괴(판독)검사 지시서(NO.15)

문서번호 :	시설과-4419	결재	주무관	시설과장
결재일자 :	2015.6.23.
			최이영	06/23 代이용구
수 신 처 :	내부결재

○ 용 역 명 : 강관 비파괴검사 용역

○ 의뢰기관 : 북구간선(감) 2015-92(’15. 6. 8)

○ 작업지시 :  No.15(판독접수 : ’15. 6. 23.)

○ 작업지시 내역

신청기관	공 사 명	서울시 강북송수관로 (북부간선도로)이설공사		발주기관	서울북부고속도로(주)
				공사관리관	한국도로공사 구리∼포천간 고속도로건설사업단 (담당)정기진 (T. 031-540-5223)
	공사감독자 또는 감리원	㈜ 이산 김형춘부장 (HP:*************)		현장관계자	㈜ 대우건설 채성병과장 (*************)
납품 및 검사	강관납품사	부덕실업(주)		비파괴검사 업 체 명	서울검사㈜
	전 화 번 호	T: 02-6462-3361 (HP:*************)		전 화 번 호	T: 02-552-1112 (HP:*************)
	납품(반입)일	2015. 06. 24.		시험(예정)일	2015. 06. 17.
연번	품 명	규 격	자재 수량	필 름 매 수				비 고
				산 출			계
1	상수도용 도복장강관	2,400A×22t×22½˚	6	2매/개당		=	12
2	상수도용 도복장강관	2,400A×22t×11¼°	4	2매/개당		=	8
3	상수도용 도복장강관	2,400A×22t×5⅝°	2	2매/개당		=	4
	계						24
		- 이	하	여 백		-

연번	품명	규격	자재 수량	필름매수			비 고
				산 출		계

상기와 같이 강관에 대한 비파괴검사 판독을 지시하오니 즉시 검사(판독)하시고 기간내에

완료보고서를 제출하시기 바랍니다.

첨부 : 1) 필름

2) 시험성적서

서울특별시 상수도사업본부장