함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2014년 상반기 물탱크 청소 개학전 방학기간 내 청소시행 독려

1. 서울시 상수도행정 업무에 협조하여 주시는 귀 학교에 감사드립니다.

2. 우리사업소에서는 수도법 제33조, 동 규칙제22조의3 및 제22조의4호의 규정에 따라 학생 및 교직원 여러분에게 깨끗하고 안전한 수돗물이 공급될 수 있도록 개학전에 저수조를 청소토록 권장하고 있습니다. 이에 따라 겨울방학 또는 여름방학 기간을 이용 학교내 대형저수조(물탱크)청소가 방학전 실시 될수 있도록 재강조 하오니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

3. 또한 귀 학교내 저수조(물탱크)물을 소방용수 및 변기 세척용수로만 사용시는 청소의무가 면제되나 화장실내 세면대에 저수조 물이 공급되어 사용시는 면제대상이 아님을 알려드립니다.

가. 학교 저수조 청소시기

- 상반기 : 1학기 개학전(2~3월)

- 하반기 : 2학기 개학전(8~9월). 끝.

	서부수도사업소장
수신자	서울서신초등학교장,은혜초등학교장,충암초등학교장,예일여자중학교장,충암중학교장,진관고등학교장,동명여자고등학교장,예일여자고등학교장,하나고등학교장,선일이비즈니스고등학교장,예일디자인고등학교장
★주무관	김용민		주무관	류동열		시설관리과장	전결 03/06 이자화
협조자
시행	시설관리과-5768	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울 서대문구 홍제동 26길 41(홍제동 38-69)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3707	/전송	02-3146-3739	/	kympma0903@seoul.go.kr	/	대시민공개