민원대상 확인점검 결과 보고서

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	이상덕	유재평	06/23 代김경환

	2015. 6. 18. 전화민원접수「민원대상 현지확인계획보고(위너스병원)」 관련 민원대상에 출장하여 확인점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015 . 6. 19.
보 고 자 : 소방위 성명 : 송희근 소방교 성명 : 이상덕

보 고 내 용
일 시	2015. 6. 19.(금) 14:00 ~ 15:00
건 명	민원대상 확인점검 결과보고서 (위너스병원)
내용	○ 출장목적 : 전화 민원 현지확인 ○ 출장장소 : 위너스병원 (중랑구 망우로 403, 5층) ○ 민 원 인 : ***************** ○ 출장내용 : 소화전 앞 문 폐쇄 및 소화기 비치여부 단속요청 ○ 결과및 조치 - 상기대상 확인한 바 5층 흡연실 옥내소화전 개방상태 및 비상구,소화기 비치여부 확인한 바 특이사항 발견치 못함. 관리실장 전민철에게 비상구 및 피난방화시설 유지관리 철저토록 지도 후 귀서함. ※ 민원인한테 수차레 통화시도하였으나 연락을 받지않아 결과 미통보.
비 고	붙임 : 현장사진 1부.