문서번호	관리과-8303
결재일자	2015.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장
최상훈		06/23 김홍덕
협조
	주무관		하태영

'15년 5월 차아염소산 사용량 현황

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  6.

‘15년 5월 차아염소산 사용량 현황

‘5월 차아염소산 사용량 현황 및 대장균 관리현황을 보고드리고자 함

날짜	사용량(톤)	방류량	주입률	입고량	재고량(톤)	대장균(평균)
04월 30일	4월01일부터 5월14일까지 시험운행 함				80
05월 01일
05월 02일
05월 03일
05월 04일
05월 05일
05월 06일
05월 07일
05월 08일
05월 09일
05월 10일
05월 11일
05월 12일
05월 13일
05월 14일	*5월14일 시험운행 완료 15일부터 정상운행 함				65.0
05월 15일	1.869	107911	0.24		63.1	1600
05월 16일	1.875	103302	0.26		61.3	1580
05월 17일	1.876	101119	0.26		59.4	1560
05월 18일	1.875	104235	0.25		57.5	1660
05월 19일	1.875	103360	0.26		55.6	1600
05월 20일	1.875	100668	0.26		53.8	1560
05월 21일	1.945	101712	0.27		51.8	1540
05월 22일	1.918	101742	0.27		49.9	1580
05월 23일	1.918	101904	0.26		48.0	1630
05월 24일	1.917	96671	0.28		46.1	1600
05월 25일	1.917	100759	0.27		44.1	1540
05월 26일	1.916	102359	0.26		42.2	1500
05월 27일	1.916	102499	0.26		40.3	1460
05월 28일	1.915	103223	0.26		38.4	1540
05월 29일	1.914	103760	0.26		36.5	1580
05월 30일	1.915	104155	0.26		34.6	1560
05월 31일	1.915	103298	0.26		32.6	1600
합 계	32.351
평 균	1.903	102510	0.26			1570

□ 특이사항

- 5월15일부터 A,B,C,D 라인 정상가동

- 5월20일부터 D 라인 예비 펌프로 대체하는 중

끝.