문서번호	행정지원과-9794
결재일자	2015.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리팀장	행정지원과장
이상욱		권혁명	06/23 장성만
협조

2015년 청사 소방시설 등 종합정밀점검 계획

2015. 6.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015년 청사 소방시설 등 종합정밀점검 계획

『소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』등에 따라 청사 소방시설 등에 대한 종합정밀점검을 시행하여 화재와 재난사고를 사전에 대비하고 청사관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ. 근    거

□ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제18조

□ 옥내소화전 및 자동화재탐지설비가 설치된 연면적 1000㎡이상인          공공청사는 연1회 이상 종합정밀점검을 하여야 함

Ⅱ. 점검개요

□ 점검기간 : 2015. 7. 9.(목), <연중 1회 실시>

□ 점검대상 : 청사 전체 소방시설 등

□ 총연면적 3,344.67㎡ (지하1층, 지상4층, 별관2층)

□ 점 검 자 : 소방시설 종합정밀점검 자격를 갖춘 소방시설관리업자

※『소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률』제29조에 따라

소방시설관리업으로 등록된 업체

□ 점검방법 : 소방시설 종합정밀점검표 항목에 따른 전문가 현장점검

□ 소요예산 : 600천원

□ 예산과목 : 상수도영업비용,영업비용,일반관리비,수선유지교체비,시설장비유지비

Ⅲ. 세부 점검계획

□ 점검대상 설비

□ 소화설비

- 소화기 비치 및 소화약재 충약상태 확인

- 소화전 급수배관 수압 적정여부 및 동결방지 대책

- 소방펌프 압력계 및 정상가동 여부

□ 경보설비

- 화재감지기 설치위치 적정 여부

- 화재 감지 및 수신반 정상작동 여부

- 제어반의 감시기능 및 원격조작기능의 적합 여부

□ 피난설비

- 각 층 유도등 작동 여부

- 미끄럼대 및 줄사다리 관리 상태

- 완강기 설치위치 적정성

※ 설비별 세부점검 항목은「소방시설 종합정밀점검표-【소방시설 자체        점검사항 등에 관한 고시(국가안전처고시 제2015-1호)】」에 의함

Ⅳ. 행정사항

□ 소방시설 종합정밀점검 시행일정 공지	1주일전

□ 점검 시 비상경보음 작동으로 인한 민원인 및 직원 동요 사전예방

□ 종합정밀점검 결과에 따른 후속조치

□ 경미한 사항은 즉시 조치하고, 중요사항은 별도 계획수립 후 조치

□ 점검결과 및 조치사항 관할소방서에 제출	30일이내

□ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제19조에 규정