문서번호	급수운영과-15717
결재일자	2015.6.23.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김기봉	김광운	전결 06/23 최명익
협 조

배수관 물세척 작업일지(기간제근무자)-2015년06월23일

작업일

2015년06월23(화요일)

기간제 근로자

장  소

배수관 물세척

(동대문구 이문동)

*******************

작 업 내 용

○ 출근현황(6월)

성 명	전일까지	금일	누계	비고
***	16	1	17
***	16	1	17
***	16	1	17
***	16	1	17
***	16	1	17

○ 작업내용

목표	전일까지	금일	누계	비고
45개블록	19	1	20

- 대현산72소블록(1,2구간) 홍보실시 : 09:30 ~ 11:00

- 월곡가01소블록(3,4구간) 물세척실시 : 14:00 ~ 16:00

세척전후 수질검사 항목 : 탁도, 잔류염소

세척대상 관로 인근 수도꼭지의 세척 전후 수질검사

○ 차량운행일지

차종	차량번호	목적지	전일누계	금일	운행계
k3	17호1322	동대문구 이문동	33,755km	23km	33,778km

○ 기타특이사항 : 특이사항 없음

따로붙임 : 물세척 작업일보 1부. 끝.