	노원소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	플루건(6-2호) 고장 발생 보고

1. 2014년도 소방재난업무가이드 「재난대응행정편」 26. 신속하고 안전한 구급출동과 관련입니다.

2. 상계119안전센터에서 운용 중인 플루건(6-2호) 고장이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

품명	제조회사	고장내역	고장일시	비 고
플루건	휴엔케어	〇 사용중 분사압력이 약해 약품이 노즐에서 흐름	2015.06.23. (02:30)

붙임  플루건(6-2호) 고장내용 1부.  끝.

	상계119안전센터장
담당자	김동준		1팀장	이병기		119안전센터장	06/23 김재설
협조자
시행	상계119안전센터-2690	(		)	접수		(		)
우	139-816	서울특별시 노원구 노원로26길 111 상계119안전센터	/
전화	02-936-0119	/전송		/		/	대시민공개