2015년 상반기 하자검사 조서(전기,소방분야)

문서번호	목동사업과-6500
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		목동사업과장
		노동균		이경재		06/23 박용규

□ 2015 상반기 정기하자검사 대상 : 7건

○ 검사조서 작성 : 1건

○ 검사조서 생략 : 6건(계약금액 3,000만원 이하)

□ 하자검사조서 : 1건

사 업 명	목동주경기장 소방배관 설치공사
계 약 자	양우건설(주) 대표 고문철
준 공 금 액	금210,068,280원
준 공 검 사 일 자	2013. 02. 25
하자담보 책임기간	2013. 02. 25 ~ 2016. 02. 24
하 자 검 사 일	2015. 06. 18
사 업 개 요	주경기장내 소방배관 1,500m 설치
검 사 결 과	이상 없음

□ 하자검사조서 작성생략(3천만원 이하) : 6건

공 사 명	준공검사일자	계 약 자	준공금액(원)	하자기한	검사결과	비고
목동운동장 소방설비 개선공사	2014.09.02	GFS금성방재산업(주) 황선욱	7,194,000	2015.09.02	이상없음

공 사 명	준공검사일자	계 약 자	준공금액(원)	하자기한	검사결과	비고
목동종합운동장 소방설비 일체형 방화셔터 보수공사	2015.01.06	㈜함 백 홍윤표	17,000,000	2016.01.06	이상없음

공 사 명	준공검사일자	계 약 자	준공금액(원)	하자기한	검사결과	비고
목동종합운동장 UPS실 간선 전기공사	2014.12.05	영은전력(주) 정춘근	21,270,000	2016.12.05	이상없음

공 사 명	준공검사일자	계 약 자	준공금액(원)	하자기한	검사결과	비고
목동종합운동장 UPS실 1차측 간선 전기공사	2015.02.23	영은전력(주) 정춘근	9,200,000	2016.02.23	이상없음

공 사 명	준공검사일자	계 약 자	준공금액(원)	하자기한	검사결과	비고
목동종합운동장 소방설비 개선공사	2015.01.20	GFS금성방재산업(주) 황선욱	13,000,000	2016.01.20	이상없음

공 사 명	준공검사일자	계 약 자	준공금액(원)	하자기한	검사결과	비고
목동종합운동장 소방설비 보수공사	2015.05.21	GFS금성방재산업(주) 황선욱	12,930,000	2017.05.20	이상없음

위 공사완료 사항에 대하여 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였기에 본 조서를 제출함. 2015년 6월 17일
검 사 자	목동사업	과	지방전기운영서기	성명	노동균		노동균
검 사 자	목동사업	과	지방공업서기	성명	이우진		이우진