	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물 화재발생 알림

1. 관련근거

가. 2015년도 소방재난업무가이드 『현장대응행정편 16항』

나 화재번호 2015-77(2015. 6. 22.)호 『이촌로 224 리버뷰오피스텔 화재』

2. 우리 소방서 관내 특정소방대상물 화재발생에 따라 다음과 같이 알려드리니, 화재예방행정 및 통계 기록관리등 제반업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 화재일시 : 2015. 6. 22(월). 07:01경 (완진 07:37)

나. 화재대상 : 리버뷰오피스텔 2층 대우증권

다.*************************************

라. 건물현황 : 양식 철근콘크리트조 10/1층 연면적 13,267㎡

마. 재산피해 : ***************************************

바. 원    인 : 전기적요인(미확인 단락) 추정

사. 개    요 : 건물 2층 KDB대우증권 안내데스크 뒤쪽에 설치된 탕비실 내

천장 형광등 연결 전기배선 미확인단락으로 전선피복에 착화․발화된 것으로 추정되며 소방대에 의해 완진된 화재임

※ 관내 안전센터 등 관리부서에서는 특정소방대상물 관리카드의 화재기록 관리유지등 기록에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	현장대응단장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,예방과장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장
담당자	김창순		지휘3팀장	조상현		현장대응단장	전결 06/23 김정상
협조자
시행	현장대응단-4326	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울 용산구 한강대로 167(한강로2가) 용산소방서 1층 현장대응단	/
전화	02-793-2274	/전송	025-792-5117	/	fire5002@seoul.go.kr	/	대시민공개