함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	배수지 항청소 후 수질검사 결과 통보

1. 2015년도 상반기 배수지 항 청소후 통수전 수질검사 결과를 아래와 같이 통보 하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 청소기간 : 2015 .6 .15 ~ 2015. 6.22

나. 배수지 항 청소후 수질검사 결과

배수지 명	검사일자		탁도 (NTU)	잔류염소 (mg/L)	PH	철	-	-	-	비고
진관배수지 1지	6.16	청소전								비약품
		청소중
		청소후	0.070	0.27	7.2	0.00

배수지 명	검사일자		탁도 (NTU)	잔류염소 (mg/L)	PH	철	-	-	-	비고
진관배수지 2지	6.18	청소전								비약품
		청소중
		청소후	0.170	0.32	7.1	0.02

배수지 명	검사일자		탁도 (NTU)	잔류염소 (mg/L)	PH	철	구리	망간	아연	비고
기자촌배수지	6.19	청소전								약품사용
		청소중			7.0
		청소후	0.120	0.20	7.2	0.03	0.00	0.004	0.03

배수지 명	검사일자		탁도 (NTU)	잔류염소 (mg/L)	PH	철	구리	망간	아연	비고
응암배수지	6.22	청소전								약품사용
		청소중			7.4
		청소후	0.100	0.33	7.3	0.03	0.01	0.004	0.02

	행정지원과장
주무관	신성균		수질팀장	조성관		행정지원과장	06/23 이희세
협조자
시행	행정지원과-16509	(		)	접수		(		)
우	120-090	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동38-69)	/
전화	3146-3515	/전송	02)3146-3578	/		/	대시민공개