	강남소방서
수신	강남구청장(도로관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 불량맨홀 정비요청

1. 관련근거

가. 강남구청 도로관리과-9946(2015.05.20.)호 『2015년 불량맨홀 일제 정비요청』

나. 강남수도사업소 급수운영과-10391(2015.06.08.)호 『2015년 불량맨홀 조사현황 회신』

2. 위와 관련 강남수도사업소에서 회신한 대상 중 불량대상에 대하여 정비를 요청하오니 신속히 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 조사대상 : 11개소

나. 조사결과

- 이상없음 : 10개소

- 정비요청대상 : 1개소(붙임2참조)

붙임  1. 불량맨홀 조사대상(강남수도사업소 회신대상) 1부.

2. 불량맨홀 정비요청대상 1부.  끝.

	강남소방서장
담당자	윤지현		대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	06/23 최태근
협조자
시행	재난관리과-4762	(		)	접수		(		)
우	135-882	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 3층 (삼성동)	/
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	yjh7393@seoul.go.kr	/	부분공개(5)