문서번호	정수시설과-2105
결재일자	2015.6.23.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김영민		안길찬	06/23 박기석
협조
	주무관		전철호

2015 상반기 자동제어설비 점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6

강북아리수정수센터

(정수시설과)

2015년 상반기 자동제어설비 점검 계획

우리센터 자동제어 및 계측기 설비의 신호상태 점검을 통하여 효율적인  관리와 신뢰도 향상은 물론 최상의 아리수 생산공정에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				시 설 현 항

□ 자동제어설비 : 10개소 803Point

□ 수질계측설비 : 수위계 148Point, 원수탁도계외 16종 166Point

※ 붙임 : 자동제어 및 계측설비 현황

Ⅱ				점 검 계 획

□ 점검일정 : 2015. 6. 23 ~ 6. 30

□ 점 검 자 : 김영민, 전철호, 송여배, 강병우

□ 점검내용

○ 점검 List에 의거 점검

○ 각 현장 신호값 계측후 정상여부 판단

○ 계측기 및 신호변환기의 정상 작동여부 및 외관상태 확인

□ 점검방법

○ 테스터로 mA 측정 비교(4 ~ 20mA)

○ 경보 설정치 비교 및 외관상태 점검

Ⅲ				조 치 사 항

□ 부적정 사항 발생시 경미한 사항은 자체 보수 조치하고 중대한 사항은         예산확보 후 발주 시행

끝.